Отчёт о разработке модели машинного обучения для классификации рамановских спектров мозга.

Участвовали в разработке: Жуков Кирилл, Денисов Александр, Смирнов Егор, Слесарчик Кирилл.

Аннотация

В работе представлен подход к анализу спектров комбинационного рассеяния света биологических тканей для их классификации по трём экспериментальным группам: контроль, эндогенная и экзогенная экспрессия белка HSP70.

Целью являлась разработка модели, способного определять принадлежность образца к одному из классов. В ходе исследования реализован полный цикл обработки данных: загрузка сырых данных, диагностика датасета, предобработка спектров (сглаживание, коррекция фона, нормализация), построение алгоритма и его обучение на предобработанных данных. Результаты на тестовой выборке оказались низкими (Balanced Accuracy = 0.306), что указывает на сложность задачи и необходимость дальнейшего совершенствования подхода.

Ключевые слова: Рамановская спектроскопия, машинное обучение, классификация, предобработка спектров, SVM.

1. Введение

Рамановская спектроскопия является перспективным методом неинвазивной диагностики, позволяющим получать информацию о молекулярном составе биологических тканей. Выявление биохимических изменений, связанных с патологическими процессами, открывает возможности для ранней диагностики. Однако анализ спектральных данных сопряжён с трудностями, включая высокую размерность, наличие шумов и флуоресцентного фона, что требует применения специализированных методов предобработки и анализа.

2. Материалы и методы

2.1. Данные и их предварительный анализ

Исходный набор данных представлял собой коллекцию рамановских спектров (диапазон 400–3200 см⁻¹), разделённых по трём классам. Первым этапом стала загрузка сырых данных и диагностика датасета, в ходе которой был проведён анализ баланса классов, распределения спектров по участкам головного мозга. Визуализация сырых спектров позволила выявить потенциальные выбросы.

2.2. Предобработка спектральных данных

Для подготовки данных к машинному обучению был применён ряд стандартных методов предобработки:

1.  Сглаживание: Использован фильтр Савицкого–Голея для подавления высокочастотного шума.

2.  Коррекция фона: Применён алгоритм асимметричных наименьших квадратов (AsLS) для удаления широкополосного флуоресцентного фона.

3.  Нормализация: Выполнена нормализация по площади под кривой, чтобы минимизировать влияние флуктуаций абсолютной интенсивности.

Эффективность каждого этапа предобработки была визуализирована.

2.3. Выбор и обучение моделей

Для решения задачи многоклассовой классификации были выбраны три модели машинного обучения и их ансамбль:

- RandomForest: Ансамбль деревьев решений.

- XGBoost: Градиентный бустинг.

- SVM (RBF): Метод опорных векторов с радиально-базисной функцией ядра.

- Ансамбль: Модель, объединяющая предсказания трёх алгоритмов с помощью мягкого голосования (soft voting: итоговый ответ определяется на основе усреднённых вероятностей предсказаний моделей для каждого класса.).

Для обучения и оценки использовалась кросс-валидация с разбиением по группам (GroupKFold) для предотвращения утечки данных.

3. Результаты

Полученные модели были оценены на отложенной тестовой выборке.

| Модель | Accuracy | Balanced Accuracy |
| --- | --- | --- |
| RandomForest | 0.250 | 0.250 |
| XGBoost | 0.250 | 0.250 |
| SVM (RBF) | 0.306 | 0.306 |
| Ансамбль | 0.264 | 0.264 |

Все модели показали низкие результаты, близкие к случайному угадыванию (33% для трёх классов при равномерном распределении). Наилучший результат продемонстрировал метод опорных векторов (SVM) с Balanced Accuracy = 0.306. Метрики precision, recall и f1-score для всех классов также находятся на относительно низком уровне, что свидетельствует о том, что модели на данный момент не способны надёжно различать спектры.

Для повышения точности классификации можно было бы использовать GridSearchCV или RandomSearch из библиотеки Scikit-Learn для поиска более лучших гиперпараметров.